## Tabelle1
Kalibration | Szintillator
| Name | [12 empty] | Berechnet keV | 1-E_m/E_r | u(1-E/E) | sigma/E | u(sigma/E) | sigma^2/E | u(sigma^2/E) | epsilon | u(epsilon)
m | Co60 | Detektor-Channel | Full Energy Peak | u(Channel)+u(FHWM-Channel) | u(Full energie)+u(FWHM-Energie) | FWHM-Chanel | FWHM-Energie | u(FHWM-Channel) | u(FWHM-Energie) | Sigma | Delta E | u(sigma) | u(delta E)
0.18757 |  | 7260.5227 | 1335.7544 |  |  | 379.255 | 45.0382 |  |  | 17.4731 | 0.18397 |  |  | 1332 | -0.0028186 |  | 0.013081 |  | 0.22857
u(m) |  | 6409.5525 | 1176.1383 |  |  | 344.406 | 38.5015 |  |  | 14.9372 | 0.1835 |  |  | 1173 | -0.0026755 |  | 0.0127 |  | 0.1897
E_0 | Cs137
-26.0985 |  | 3676.3481 | 663.4724 |  |  | 265.824 | 23.762 |  |  | 9.2188 | 0.18047 |  |  | 662 | -0.0022242 |  | 0.013895 |  | 0.12809
u(E_0)
Na22
|  | 6931.2879 | 1274 |  |  | 377.905 | 44.7849 |  |  | 17.3749 | 0.1838 |  |  | 1274 | 0 |  | 0.013638 |  | 0.23696
Referenzpeak
|  | 2863.4634 | [11 empty] | 511
Mischquelle
|  | 3669.5646 | 662.2 |  |  | 264.805 | 23.5708 |  |  | 9.1446 | 0.18046 | [5 empty] | 0.013809 |  | 0.12628
|  | 6391.9117 | 1172.8294 |  |  | 343.627 | 38.3554 |  |  | 14.8805 | 0.18349 | [5 empty] | 0.012688 |  | 0.1888
|  | 7226.1445 | 1329.3061 |  |  | 396.026 | 48.1839 |  |  | 18.6935 | 0.18396 | [5 empty] | 0.014063 |  | 0.26288
Halbleiter
m | Name | Detektor Channel | [11 empty] | Berechnet MeV
0.16976 | Co60 | Full Energy Peak |  | u(Channel)+u(FHWM-Channel) | u(Full energie)+u(FWHM-Energie) | FWHM-Chanel | FWHM-Energie | u(FHWM-Channel) | u(FWHM-Energie) | Sigma | Delta E | u(sigma) | u(delta E)
u(m) |  | 7842.859 | 1331.723 |  |  | 12.0353 | 2.3857 |  |  | 0.92556 | 0.1698 |  |  | 1332 | 0.00020792 |  | 0.00069501 |  | 0.00064328
|  | 6905.4877 | 1172.5977 |  |  | 11.1277 | 2.2316 |  |  | 0.86579 | 0.16981 |  |  | 1173 | 0.00034298 |  | 0.00073835 |  | 0.00063926
E_0
0.34263 | Cs137 | Full Energy Peak
u(E_0) |  | 3894.7007 | 661.4954 |  |  | 9.3835 | 1.9355 |  |  | 0.75092 | 0.16984 |  |  | 662 | 0.00076218 |  | 0.0011352 |  | 0.00085243
| Na22 | Full Energy Peak
|  | 7502.8257 | 1274 |  |  | 12.7676 | 2.51 |  |  | 0.97379 | 0.1698 |  |  | 1274 | 0 |  | 0.00076436 |  | 0.00074433
Referenzpeak
|  | 3008.1664 | [11 empty] | 511
Erste Annahme ist, dass die Unsicherheit der Kalibration vernachlässigt werden kann daeinmal Literaturwerte genommen werden und einmal das Programm uns den Chanel auf 6 Nachkommastellen genau angibt. | [20 empty] | Die Effizienz muss nochmal separat ausgerechnet werden