## Tabelle1
Kalibration | Szintillator
| Name | [14 empty] | Berechnet keV | 1-E_m/E_r | u(1-E/E) | sigma/E | u(sigma/E) | sigma^2/E | u(sigma^2/E) | area | u(area) | Aktivität | epsilon | u(epsilon)
m | Co60 | Detektor-Channel | u(channel) | Full Energy Peak | u(Full energy) | hwhm-Chanel | u(hwhm) | FWHM-Chanel | u(FWHM)-Chanel | FWHM-Energie | u(FWHM)-Energie | Sigma | u(sigma) | Delta E | u(Delta E)
0.18757 |  | 7260.5227 | 0.70236 | 1335.7544 | 0.79441 | 189.627 | 0.75423 | 94.8135 | 0.75423 | 17.7841 | 0.14836 | 11.4599 | 0.095602 | 0.18397 | 0.00011085 | 1332 | -0.0028186 | 0.0005964 | 0.0085794 | 7.1753e-05 | 0.098319 | 0.0016415 | 89804 | 1.7278
u(m) |  | 6409.5525 | 0.70988 | 1176.1383 | 0.755 | 172.203 | 0.82424 | 86.1015 | 0.82424 | 16.15 | 0.16086 | 10.4069 | 0.10366 | 0.1835 | 0.00011953 | 1173 | -0.0026755 | 0.00064365 | 0.0088484 | 8.8315e-05 | 0.092085 | 0.0018353 | 95615.15 | 1.9993
7.2668e-05
E_0 | Cs137
-26.0985 |  | 3676.3481 | 0.33487 | 663.4724 | 0.64084 | 132.912 | 0.48059 | 66.456 | 0.48059 | -13.6334 | 0.094974 | -8.7853 | 0.061201 | 0.18047 | 0.00017509 | 662 | -0.0022242 | 0.00096803 | -0.013241 | 9.3125e-05 | 0.11633 | 0.0016246 | 421669 | 0.94141
u(E_0)
0.5791
Na22
|  | 6931.2879 | 1.5225 | 1274 | 0.8189 | 188.952 | 1.4062 | 94.476 | 1.4062 | -8.3777 | 0.27062 | -5.3985 | 0.17439 | 0.1838 | 0.00012485 | 1274 | 0 | 0.00064278 | -0.0042375 | 0.00013691 | 0.022876 | 0.001478 | 14925 | 13.5142
Referenzpeak
|  | 2863.4634 | 0.40314 | 511 | 0.61998 | 115.418 | 0.41212 | 57.709 | 0.41212 | -15.2741 | 0.081496 | -9.8425 | 0.052515 | 0.17846 | 0.00021797 | 511 | 0 | 0.0012133 | -0.019261 | 0.00010539 | 0.18958 | 0.002036 | 96607.5 | 0.50352
Mischquelle
| Cs 137 | 3669.5646 | 0.73722 | 662.2 | 0.65237 | 547.75 | 0.97295 | 273.875 | 0.97295 | 25.2721 | 0.2024 | 16.2851 | 0.13042 | 0.18046 | 0.00018144 |  |  |  | 0.024592 | 0.00019844 | 0.40049 | 0.006427 | 112638 | 0.58157 | 1 | 1
| Co60 | 6391.9117 | 3.1415 | 1172.8294 | 0.9478 | 132.402 | 7.1668 | 66.201 | 0.97295 | -13.6812 | 0.18731 | -8.8161 | 0.1207 | 0.18349 | 0.00017355 |  |  |  | -0.0075169 | 0.00010309 | 0.06627 | 0.0018154 | 25601.4 | 3.2338 | 1 | 1
|  | 7226.1445 | 3.2649 | 1329.3061 | 0.99303 | 171.813 | 11.5311 | 85.9065 | 11.5311 | -9.9851 | 2.1691 | -6.4343 | 1.3978 | 0.18396 | 0.0001606 |  |  |  | -0.0048404 | 0.0010515 | 0.031144 | 0.013531 | 25490 | 79.5488 | 1 | 1
unbekannt
|  | 378.1656 | 0.1074 | 44.8338 | 0.5801
|  | 190.4308 | 0.30713 | 9.6205 | 0.58212 | [21 empty] | u(epsilon)
|  | 135.487 | 0.19015 | -0.68529 | 0.58028
|  | 109.9967 | 0.10135 | -5.4665 | 0.57947
Halbleiter
m | Name | [14 empty] | Berechnet keV | 1-E_m/E_r | u(1-E/E) | sigma/E | u(sigma/E) | sigma^2/E | u(sigma^2/E) | area | u(area) |  | epsilon
0.16976 | Co60 | Detektor-Channel | u(channel) | Full Energy Peak | u(Full energy) | hwhm-Chanel | u(hwhm) | FWHM-Chanel | u(FWHM)-Chanel | FWHM-Energie | u(FWHM)-Energie | Sigma | u(sigma) | Delta E | u(Delta E)
u(m) |  | 7842.859 | 0.027185 | 1331.723 | 0.10237 | -6.0176 | 0.024514 | -3.0088 | 0.024514 | -0.16814 | 0.0041331 | -0.10835 | 0.0026633 | 0.1698 | 1.3065e-05 | 1332 | 0.00020792 | 7.6852e-05 | -8.1359e-05 | 1.9999e-06 | 8.8151e-06 | 4.3337e-07 | 57119.8 | 535.5174
9.405e-06 |  | 6905.4877 | 0.024168 | 1172.5977 | 0.096185 | 5.5639 | 0.02227 | 2.7819 | 0.02227 | 0.81488 | 0.0038066 | 0.5251 | 0.0024529 | 0.16981 | 1.3941e-05 | 1173 | 0.00034298 | 8.1999e-05 | 0.00044781 | 2.0922e-06 | 0.00023515 | 2.197e-06 | 64896.3 | 18.4922
E_0
0.34263 | Cs137 | Full Energy Peak
u(E_0) |  | 3894.7007 | 0.015116 | 661.4954 | 0.079781 | 4.6917 | 0.013776 | 2.3459 | 0.013776 | 0.74086 | 0.0023606 | 0.4774 | 0.0015211 | 0.16984 | 2.0495e-05 | 662 | 0.00076218 | 0.00012052 | 0.0007217 | 2.3012e-06 | 0.00034454 | 2.196e-06 | 984065 | 7.8309
0.070829
| Na22 | Full Energy Peak
|  | 7502.8257 | 0.035988 | 1274 | 0.10017 | -6.3838 | 0.033881 | -3.1919 | 0.033881 | -0.19922 | 0.0057216 | -0.12838 | 0.0036869 | 0.1698 | 1.3375e-05 | 1274 | 0 | 7.8624e-05 | -0.00010077 | 2.894e-06 | 1.2936e-05 | 7.4303e-07 | 186188 | 505.1831
Referenzpeak
|  | 3008.1664 | 0.022178 | 511 | 0.076363 | 9.1522 | 0.020979 | 4.5761 | 0.020979 | 1.1195 | 0.0036044 | 0.72137 | 0.0023226 | 0.16987 | 2.5416e-05 | 511 | 0 | 0.00014944 | 0.0014117 | 4.5502e-06 | 0.0010183 | 6.5594e-06 | 1019500 | 4.047
Die Effizienz muss nochmal separat ausgerechnet werden